- Информация о заказчике

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Город: |  |
| Телефон, факс: |  |
| E-mail: |  |
| Наименование объекта: |  |
| Контактное лицо: |  |

2.  Информация об объекте, технические требования на установку.

| Назначение станции | Работа в составе системы водяного пожаротушения |
| --- | --- |
| Место установки, план размещения. |  |
| Описание особенностей функционирования станции в составе системы водяного пожаротушения |  |
| Водозабор | из городской сети ______________ из резервуара ______________ |
| Давление на входе в установку | высота всасывания Нвак ____________ м минимальное давление (от городской сети) Р1min ___________ атм максимальное давление (от городской сети) Р1max___________ атм |
| Давление на выходе установки | расчётное Р1 ___________ м минимально допустимое Р2min ___________ м максимально допустимое Р2max___________ м |
| Подача | расчётная Qp ___________ м3/ч минимальная Qmin ___________ м3/ч максимальная Qmax___________ м3/ч |
| Тип системы | сплинкерная _____________ дренчерная _____________ |
| Управление жокей-насосом | ДА _____________ НЕ _____________ |
| Параметры жокей -насоса | подача Qном. ______ м3/ч напор Н ________ м. |
| Дополнительное оборудование для жокей-насоса | Реле давления Рвкл/Рвыкл __________ бар Мебранный бак Объём ___________ л |
| Управление и коммутация задвижки с электроприводом | ДА/НЕТ Марка применяемых задвижек, количество ___________, ___ шт Uпит. привода задвижки, Iном./Iпуск: _______ В, _______ А Iном сухого контакта(управляющий сигнал)1х220В _______ А Iном сухого контакта(сигнал аварии)1х220В _______ А |
| Система регулирования | Каскадное ______________ Каскадное с плавным пуском ______________ |
| Ввод эл.питания | один ввод питания _________________ двойной ввод питания с АВР _________________ |
| Требование по диспетчеризации. Сигналы которые необходимо вывести на диспетчерский пульт |  |
| Требование к гидравлической компоновки |  |
| Монтажное исполнение (при исполнении МН или МС указать длину силового кабеля Lкаб. ) | напольное (МН) Lкаб. ______________м. настенное (МС) Lкаб. _______________м. блочное (МБ) |

| Тип комплектации силового коммутационного оборудования | импортная ____________ отечественная ____________ |
| --- | --- |

| Требуется ли выезд представителей изготовителя на место установки АНУП для шеф-монтажа и проверки функционирования. Если да, то укажите адрес. |  |
| --- | --- |

Дополнительные требования, пожелания:

Подпись  представителя заказчика   _______________ (_____________________)

Дата:   « _____ » ____________   20___ г.